## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОСТАВКУ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ
Просим Вас заполнить данный опросный лист с целью проведения анализа и выработки оптимальных технических и экономических решений для Вашего предприятия. Будем благодарны за полную информацию
1. Полное наименование организации-заказчика:
Конт.лицо ФИО | тел:
e-mail:
2. Объект эксплуатации
3. Описание существующего электропривода
3.1 Тип электродвигателя
3.2 Номинальные параметры электродвигателя: | мощность________________кВт; скорость вращения_________________об/мин;
напряжение______________В; номинальный ток______________А; cos ϕ_________; КПД________%
3.3 Предполагаемая длина кабеля от преобразователя до двигателя _________________________м
3.4 Перегрузки по мощности___________________, моменту___________________, току_____________, (кратность, длительность)______________
3.5 Условия пуска: тяжелый Нормальный Легкий (существующий подчеркнуть)
4. Описание существующего электропривода дымососа:
4.1 Тип электродвигателя
4.2 Номинальные параметры электродвигателя: | мощность________кВт; скорость вращения__________об/мин
напряжение______________В номинальный ток_________А cos ϕ_________ КПД________%
4.3 Предполагаемая длина кабеля от преобразователя до двигателя ______м
4.4 Перегрузки по мощности_______, моменту_______, току_________, (кратность, длительность)_______
4.5 Условия пуска: тяжелый Нормальный Легкий (существующий подчеркнуть)
5. Требования по регулированию электропривода:
- управление с встроенного пульта оператора;
- дистанционное управление
-дистанционный контроль и индикация режимов (контроль F, P, I)
- работа с датчиком технологического параметра
Имеется на объекте: (тип)________________________________________
Необходим в комплекте: (тип)___________________________________
- подключение дополнительных устройств (силовые реле, пускатели)
- управление по программе (работа с внешним контроллером)
-работа в существующей АСУ (описание существующей системы):
Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы;
6. Параметры окружающей среды: | температура____________; относительная влажность___________;
содержание пыли_________; вибрация____________; другое_______________________
7. Дополнительные требования к комплектации:
7.1 Блок входного фильтра радиопомех;
7.2 Блок тормозного резистора;
7.3 Выносной пульт управления
Дополнительная информация